SUBSTATION SITES – CHINGOLA

Points can be navigated to using the coordinates provided in Grid Zone 35L, UTM WGS 84

| S/N | Substation Name | Coordinates |  | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Easting (m) | Northing (m) |  |
| 1. | Chingola 330/132/33 | 587308.00 | 8607997.00 | Proposed 500m X 500m |
|  |  | 587806.00 | 8607938.00 |  |
|  |  | 587779.00 | 8607448.00 |  |
|  |  | 587267.00 | 8607506.00 |  |
| 2. | Refractory 132/33/11 | 591514.00 | 591632.00 | Proposed 200m x 150m |
|  |  | 591632.00 | 8613752.00 |  |
|  |  | 591505.00 | 8613597.00 |  |
|  |  | 591382.00 | 8613687.00 |  |
| 3. | Nchanga 132/33/11 | 594101.00 | 8615471.00 | Proposed 270m x 150m |
|  |  | 594173.00 | 8615353.00 |  |
|  |  | 594118.00 | 8615301.00 |  |
|  |  | 594038.00 | 8615416.00 |  |
| 4. | Kabundi 132/33/11 | 600180.00 | 8613996.00 | Proposed 100m x 100m |
|  |  | 600388.00 | 8613986.00 |  |
|  |  | 600370.00 | 8613782.00 |  |
|  |  | 600157.00 | 8613793.00 |  |

LINES – CHINGOLA

Points can be navigated to using the coordinates provided in Grid Zone 35L, UTM WGS 84

| S/N | Line Name | Distance | Coordinates |  |  | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Easting (m) |  | Northing (m) |  |
| 1. | Chingola – Refractory 132kV OHL | 8km | TP | 587453.00 | 8607599.11 | Take off at proposed Chingola 330/132/33 KV Substation |
|  |  |  | CP1 | 587733.88 | 8609658.32 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 589494.63 | 8610044.35 |  |
|  |  |  | CP3 | 589614.14 | 8610526.64 |  |
|  |  |  | CP4 | 589507.82 | 8611131.03 |  |
|  |  |  | CP5 | 591026.89 | 8612823.87 |  |
|  |  |  | TMP | 591506.00 | 8613726.00 | Termination at Proposed Refractory 132/33kV Substation |
| 2. | Chingola – Nchanga | 29km | TP | 587557.00 | 8607791.00 | Take off at proposed Chingola 330/132/33 KV Substation |
|  |  |  | CP1 | 587059.74 | 8615119.33 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 591213.08 | 8621323.30 |  |
|  |  |  | CP3 | 595590.07 | 8620533.05 |  |
|  |  |  | CP4 | 598176.16 | 8618462.29 |  |
|  |  |  | CP5 | 596909.68 | 8615993.30 |  |
|  |  |  | CP6 | 595046.03 | 8616246.36 |  |
|  |  |  | CP7 | 594353.77 | 8616026.46 |  |
|  |  |  | CP8 | 594024.50 | 8615627.55 |  |
|  |  |  | TMP | 594095.00 | 8615362.00 | Terminating at Nchanga 132/33kV Substation |
| 3. | Refractory-Nchanga 132KV Underground Cable | 11.3km | TP | 591506.00 | 8613726.00 | Take off at proposed Refractory Substation |
|  |  |  | CP1 | 591669.76 | 8613776.58 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 591798.35 | 8613937.77 |  |
|  |  |  | CP3 | 592762.22 | 8614272.93 |  |
|  |  |  | CP4 | 592736.89 | 8614386.61 |  |
|  |  |  | CP5 | 593808.12 | 8614790.43 |  |
|  |  |  | CP6 | 593859.35 | 8615021.14 |  |
|  |  |  | CP7 | 594117.15 | 8615295.41 |  |
|  |  |  | TMP | 594095.00 | 8615362.00 | Terminates at Proposed Nchanga Substation |
| 4. | Chingola – Kasompe 132KV OHL | 12.3km | TP | 587453.00 | 8607599.11 | Take off at proposed Chingola 330/132/33 KV Substation |
|  |  |  | CP1 | 587714.88 | 8608769.96 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 590262.60 | 8608606.17 |  |
|  |  |  | CP3 | 592529.33 | 8606743.02 |  |
|  |  |  | CP4 | 594407.50 | 8607495.99 |  |
|  |  |  | CP5 | 594953.81 | 8607225.45 |  |
|  |  |  | CP6 | 596076.96 | 8608404.49 |  |
|  |  |  | CP7 | 595495.05 | 8609217.01 |  |
|  |  |  | CP8 | 595508.68 | 8609280.64 |  |
|  |  |  | CP9 | 595726.89 | 8609550.29 |  |
|  |  |  | CP10 | 595907.11 | 8609650.10 |  |
|  |  |  | TMP | 595898.23 | 8609673.93 | Terminating at New Pamozi 33/11kV Substation |
| 5. | Chingola – Kabundi 132KV OHL | 6km | TP | 587453.00 | 8607599.11 | Take off at proposed Chingola 330/132/33 KV Substation |
|  |  |  | CP1 | 587714.88 | 8608769.96 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 590262.60 | 8608606.17 |  |
|  |  |  | CP3 | 592529.33 | 8606743.02 |  |
|  |  |  | CP4 | 594407.50 | 8607495.99 |  |
|  |  |  | CP5 | 594953.81 | 8607225.45 |  |
|  |  |  | CP6 | 595433.37 | 8607684.66 |  |
|  |  |  | CP7 | 596966.42 | 8607191.72 |  |
|  |  |  | CP8 | 598754.34 | 8607339.86 |  |
|  |  |  | CP9 | 600949.16 | 8606666.07 |  |
|  |  |  | CP10 | 601018.10 | 8609338.23 |  |
|  |  |  | CP11 | 601573.64 | 8610212.88 |  |
|  |  |  | CP12 | 602855.10 | 8611615.59 |  |
|  |  |  | CP13 | 602415.24 | 8613411.50 |  |
|  |  |  | TMP | 600269.00 | 8613851.00 | Terminating at Proposed Kabundi 132/33kV Substation |
| 6. | Kabundi-Chambishi Copper Smelter 132KV OHL | 26km | TP | 600269.00 | 8613851.00 | Take off at Proposed Kabundi 132/33kV Substation |
|  |  |  | CP1 | 603941.10 | 8613413.11 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 605761.70 | 8607271.62 |  |
|  |  |  | CP3 | 620287.39 | 8601533.36 |  |
|  |  |  | CP4 |  |  |  |
|  |  |  | CP5 |  |  |  |
|  |  |  | TMP | 620323.00 | 8600798.00 | Terminating at Chambishi Copper Smelter Substation |
| 7. | Chingola - Kasompe 33Kv OHL | 7.5km | TP | 587453.00 | 8607599.11 | Take off at proposed Chingola 330/132/33 KV Substation |
|  |  |  | CP1 | 587746.97 | 8608708.28 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 590304.42 | 8608580.11 |  |
|  |  |  | CP3 | 592480.63 | 8606507.84 |  |
|  |  |  | TMP | 594319.18 | 8607320.75 | Terminating at Kasompe Substation |
| 8. | Kabundi – New Mulonga 33KV OHL | 8.4km | TP | 600269.00 | 8613851.00 | Take off at Proposed Kabundi 132/33kV Substation |
|  |  |  | CP1 | 600477.05 | 8616223.11 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 599662.49 | 8619818.45 |  |
|  |  |  | CP3 | 597662.55 | 8620045.66 |  |
|  |  |  | CP4 | 597496.97 | 8620328.92 |  |
|  |  |  | TMP | 597567.32 | 8620445.58 | Terminating at New Mulonga Substation |