SUBSTATION SITES – MUFURILA

Points can be navigated to using the coordinates provided in Grid Zone 35L, UTM WGS 84

| S/N | Substation Name | Coordinates |  | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Easting (m) | Northing (m) |  |
| 1. | Mufulira 132/33kV | 630026.45 | 8608038.08 | Proposed approx. 150m x 150m |
|  |  | 629949.73 | 8607910.34 |  |
|  |  | 629800.54 | 8607906.93 |  |
|  |  | 629877.96 | 8608034.50 |  |
| 2. | Mufulira West 33/11kV | 632520.00 | 8613683.00 | Proposed approx. 50m x 50m |
| 3. | Nsato 33/11kV | 616286.00 | 8613556.00 | Proposed approx. 100m x 100m |
| 4. | Ndeke 66/33/11kV | 639790.00 | 8610399.00 | Existing/Extension |
| 5. | Mokambo 33/11kV | 645324.00 | 8624094.00 | Proposed approx. 50m x 50m |

LINES – MUFURILA

Points can be navigated to using the coordinates provided in Grid Zone 35L, UTM WGS 84

| S/N | Line Name | Distance | Coordinates |  |  | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Easting (m) |  | Northing (m) |  |
| 1. | 132kV Chambishi East-Mufulira | 13km | TP | 620335.00 | 8600854.00 | Emanating from Chambishi East 330/132/66kV Substation |
|  |  |  | CP1 | 620598.20 | 8601044.58 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 620851.66 | 8601507.20 |  |
|  |  |  | CP2 | 621711.99 | 8601197.90 |  |
|  |  |  | CP3 | 625453.77 | 8602486.56 |  |
|  |  |  | CP4 | 625418.77 | 8602784.91 |  |
|  |  |  | CP5 | 626076.49 | 8603103.49 |  |
|  |  |  | CP6 | 626317.87 | 8603244.13 |  |
|  |  |  | CP7 | 627190.25 | 8603866.97 |  |
|  |  |  | TMP | 630014.00 | 8608019.00 | Terminating at Proposed Mufulira 132/33kV Substation |
| 2. | 132kV New Kitwe-Mufulira | 27km | TP | 638466.14 | 8591986.96 | Emanating from New Kitwe 132/33kV Substation |
|  |  |  | CP1 | 639373.21 | 8593017.67 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 639410.77 | 8593262.88 |  |
|  |  |  | CP3 | 638808.73 | 8594166.28 |  |
|  |  |  | CP4 | 638163.80 | 8593781.00 |  |
|  |  |  | CP5 | 637235.12 | 8594805.06 |  |
|  |  |  | CP6 | 636311.77 | 8598379.65 |  |
|  |  |  | CP7 | 633828.56 | 8599659.22 |  |
|  |  |  | CP8 | 633618.46 | 8600999.42 |  |
|  |  |  | CP9 | 630379.02 | 8600690.61 |  |
|  |  |  | CP10 | 632216.06 | 8605373.55 |  |
|  |  |  | CP11 | 632097.81 | 8608894.59 |  |
|  |  |  | CP12 | 631679.81 | 8608946.22 |  |
|  |  |  | CP13 | 630842.77 | 8609166.35 |  |
|  |  |  | TMP | 629913.42 | 8607968.05 | Terminating at Mufulira 132/33kV Substation |
| 3. | 33kV Mufulira-Ndeke | 11.8km | TP | 629913.42 | 8607968.05 | Emanating from Mufulira 132/33kV Substation |
|  |  |  | CP1 | 630633.89 | 8608916.16 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 630757.88 | 8608858.32 |  |
|  |  |  | CP3 | 631013.90 | 8609229.29 |  |
|  |  |  | CP4 | 631170.35 | 8609131.77 |  |
|  |  |  | CP5 | 631685.97 | 8609003.98 |  |
|  |  |  | CP6 | 632275.35 | 8608931.09 |  |
|  |  |  | CP7 | 632316.95 | 8608877.01 |  |
|  |  |  | CP8 | 632501.44 | 8608849.60 |  |
|  |  |  | CP9 | 633834.02 | 8608444.52 |  |
|  |  |  | CP10 | 635110.70 | 8607899.42 |  |
|  |  |  | CP11 | 636910.08 | 8608227.81 |  |
|  |  |  | CP12 | 636955.07 | 8608190.08 |  |
|  |  |  | CP13 | 638192.32 | 8608396.73 |  |
|  |  |  | CP14 | 639899.08 | 8610255.16 |  |
|  |  |  | TMP | 639790.00 | 8610399.00 | Terminating at Ndeke 33/11kV Subsation |
| 4. | 33kV Mufulira-Mufulira West | 6.5km | TP | 629913.42 | 8607968.05 | Emanating from Mufulira 132/33kV Substation |
|  |  |  | CP1 | 630780.88 | 8609177.51 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 631048.69 | 8609274.79 |  |
|  |  |  | CP3 | 631792.53 | 8610388.40 |  |
|  |  |  | CP4 | 631797.02 | 8610481.26 |  |
|  |  |  | CP5 | 631941.26 | 8610691.55 |  |
|  |  |  | CP6 | 632158.43 | 8612791.87 |  |
|  |  |  | CP7 | 632628.68 | 8613551.38 |  |
|  |  |  | TMP | 632520.00 | 8613683.00 | Terminating at Mufulira West 33/11kV Substation |
| 5. | 33kV Mufulira West-Ndeke | 26.5km | TP | 632520.00 | 8613683.00 | Emanating from Mufulira West 33/11kV Substation |
|  |  |  | CP1 | 632314.40 | 8613489.53 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 632188.25 | 8613726.94 |  |
|  |  |  | CP3 | 631848.39 | 8614054.26 |  |
|  |  |  | CP4 | 631570.41 | 8614211.40 |  |
|  |  |  | CP5 | 631823.45 | 8614632.35 |  |
|  |  |  | CP6 | 631763.98 | 8615074.59 |  |
|  |  |  | CP7 | 632133.28 | 8615639.63 |  |
|  |  |  | CP8 | 632747.95 | 8615576.83 |  |
|  |  |  | CP9 | 632871.64 | 8615963.73 |  |
|  |  |  | CP10 | 634608.67 | 8617111.05 |  |
|  |  |  | CP11 | 636432.87 | 8619982.85 |  |
|  |  |  | CP12 | 638713.82 | 8619908.02 |  |
|  |  |  | CP13 | 638915.86 | 8618784.31 |  |
|  |  |  | CP14 | 640356.52 | 8617481.04 |  |
|  |  |  | CP15 | 638763.08 | 8615704.57 |  |
|  |  |  | CP16 | 637682.14 | 8615008.01 |  |
|  |  |  | CP17 | 638725.48 | 8613565.22 |  |
|  |  |  | CP18 | 639891.62 | 8613323.50 |  |
|  |  |  | CP19 | 641715.03 | 8613109.33 |  |
|  |  |  | CP20 | 639971.33 | 8610475.27 |  |
|  |  |  | TMP | 639790.00 | 8610399.00 | Terminating at Ndeke 33/11kV Substation |
| 6. | 33kV Mufulira West-Nsato | 26.8km | TP | 632520.00 | 8613683.00 | Emanating from Mufulira West 33/11kV Substation |
|  |  |  | CP1 | 632303.71 | 8613458.24 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 632165.69 | 8613711.46 |  |
|  |  |  | CP3 | 631825.44 | 8614030.48 |  |
|  |  |  | CP4 | 631516.18 | 8614205.06 |  |
|  |  |  | CP5 | 631789.07 | 8614646.45 |  |
|  |  |  | CP6 | 631727.42 | 8615086.02 |  |
|  |  |  | CP7 | 631932.76 | 8615403.49 |  |
|  |  |  | CP8 | 631115.61 | 8615938.49 |  |
|  |  |  | CP9 | 631202.72 | 8616094.76 |  |
|  |  |  | CP10 | 630896.24 | 8616280.70 |  |
|  |  |  | CP11 | 630992.88 | 8616428.36 |  |
|  |  |  | CP12 | 630264.69 | 8616958.35 |  |
|  |  |  | CP13 | 630259.23 | 8617021.25 |  |
|  |  |  | CP14 | 627504.46 | 8619176.64 |  |
|  |  |  | CP15 | 622247.17 | 8614423.38 |  |
|  |  |  | CP16 | 621971.43 | 8613923.68 |  |
|  |  |  | CP17 | 620353.56 | 8613306.96 |  |
|  |  |  | CP18 | 620339.16 | 8611950.95 |  |
|  |  |  | CP19 | 619444.02 | 8611305.95 |  |
|  |  |  | CP20 | 615812.75 | 8611327.31 |  |
|  |  |  | CP21 | 616481.84 | 8613050.52 |  |
|  |  |  | CP22 | 616255.93 | 8613320.75 |  |
|  |  |  | TMP | 616286.00 | 8613556.00 | Terminating at Nsato 33/11kV Substation |
| 7. | 33kV Ndeke-Mokambo | 20km | TP | 639790.00 | 8610399.00 | Emanating from Ndeke 33/11kV Substation |
|  |  |  | CP1 | 641740.01 | 8613121.19 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 639889.32 | 8613337.87 |  |
|  |  |  | CP3 | 638740.72 | 8613583.57 |  |
|  |  |  | CP4 | 637718.41 | 8615002.34 |  |
|  |  |  | CP5 | 638775.87 | 8615680.97 |  |
|  |  |  | CP6 | 642399.83 | 8619699.36 |  |
|  |  |  | CP7 | 643332.93 | 8620647.57 |  |
|  |  |  | CP8 | 643498.84 | 8621073.48 |  |
|  |  |  | CP9 | 644391.71 | 8622523.62 |  |
|  |  |  | CP10 | 644759.70 | 8623214.87 |  |
|  |  |  | TMP | 645324.00 | 8624094.00 | Terminating at Mokambo 33/11kV Substation |