SUBSTATION SITES – LUANSHYA

Points can be navigated to using the coordinates provided in Grid Zone 35L, UTM WGS 84

| S/N | Substation Name | Coordinates |  | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Easting (m) | Northing (m) |  |
| 1. | Luanshya 330/132/33/kV Substation | 663078.39 | 8544875.90 | Proposed 15.92 Hactares (Surveyed) |
|  |  | 663477.89 | 8544896.42 |  |
|  |  | 663581.86 | 8544510.01 |  |
|  |  | 663172.59 | 8544485.86 |  |
| 2. | Kafulafuta 132/66/33kV Substation | 652192.00 | 8538030.00 | Existing |
| 3. | Mine Farm 132/33/11kV Substation | 650694.06 | 8545768.18 | Proposed 200m x 200m |
|  |  | 650893.10 | 8545765.61 |  |
|  |  | 650889.06 | 8545567.12 |  |
|  |  | 650691.48 | 8545570.41 |  |
| 4. | Mpatamato 33/11kV Substation | 644395.00 | 8550015.00 | Proposed 50m x 50m |
| 5. | S Bend 33/11kV Substation | 655308.00 | 8552405.00 | Proposed 50m x 50m |
| 6. | Fisenge/Chitwi 33/11kV Substation | 659419.00 | 8550972.00 | Proposed 50m x 50m |
| 7. | Kankwiba 33/11kV Substation | 658506.00 | 8542385.00 | Proposed 50m x 50m |
| 8. | Ibenga 33/11kV Substation | 653461.00 | 8523153.00 | Proposed 50m x 50m |
| 9. | Munic 33/11kV Substation | 652622.00 | 8547310.00 | Proposed 0.49 Hactares |

LINES – LUANSHYA

Points can be navigated to using the coordinates provided in Grid Zone 35L, UTM WGS 84

| S/N | Line Name | Distance | Coordinates |  |  | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Easting (m) |  | Northing (m) |  |
| 1. | 132kV Luanshya-Kafulafuta | 21km | TP | 663210.00 | 8544679.00 | Emanating from Luanshya 330/132/33kV Substation |
|  |  |  | CP1 | 662926.91 | 8544613.26 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 664826.90 | 8537190.14 |  |
|  |  |  | CP3 | 656533.85 | 8537258.81 |  |
|  |  |  | CP4 | 652327.16 | 8537505.51 |  |
|  |  |  | CP5 | 652153.26 | 8538003.08 |  |
|  |  |  | TMP | 652192.00 | 8538030.00 | Terminating at Kafulafuta 132/66/33kV Substation |
| 2. | 33kV Luanshya-Chitwi | 9.7km | TP | 663210.00 | 8544679.00 | Emanating from Luanshya 330/132/33kV Substation |
|  |  |  | CP1 | 662916.04 | 8544679.72 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 661141.24 | 8551633.52 |  |
|  |  |  | CP3 | 659714.75 | 8550546.20 |  |
|  |  |  | CP4 | 659401.34 | 8550956.39 |  |
|  |  |  | TMP | 659419.00 | 8550972.00 | Terminating at Chitwi 33/11kV Substation |
| 3. | 33kV Luanshya-Kankwiba | 12.2km | TP | 663210.00 | 8544679.00 | Emanating from Luanshya 330/132/33kV Substation |
|  |  |  | CP1 | 662914.52 | 8544647.48 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 662707.84 | 8545450.05 |  |
|  |  |  | CP3 | 661565.38 | 8545099.58 |  |
|  |  |  | CP4 | 661152.25 | 8545122.03 |  |
|  |  |  | CP5 | 659895.54 | 8545680.24 |  |
|  |  |  | CP6 | 658094.75 | 8546862.52 |  |
|  |  |  | CP7 | 656471.08 | 8543657.44 |  |
|  |  |  | TMP | 658506.00 | 8542385.00 | Terminating at Kankwiba 33/11kV Substation |
| 4. | 33kV Kafulafuta-Kankwiba | 11.8km | TP | 652192.00 | 8538030.00 | Emanating from Kafulafuta 132/66/33kV Substation |
|  |  |  | CP1 | 651995.54 | 8539032.21 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 654411.32 | 8540118.35 |  |
|  |  |  | CP3 | 654562.31 | 8539979.25 |  |
|  |  |  | CP4 | 655505.72 | 8540391.17 |  |
|  |  |  | CP5 | 655599.91 | 8541142.55 |  |
|  |  |  | CP6 | 655592.63 | 8541272.90 |  |
|  |  |  | CP7 | 656493.48 | 8542033.07 |  |
|  |  |  | CP8 | 656284.38 | 8542940.30 |  |
|  |  |  | CP9 | 655884.84 | 8543489.90 |  |
|  |  |  | CP10 | 656119.28 | 8543863.81 |  |
|  |  |  | TMP | 658506.00 | 8542385.00 | Terminating at Kankwiba 33/11kV Substation |
| 5. | 33kV Kafulafuta-Mpatamato | 18.6km | TP | 652192.00 | 8538030.00 | Emanating from Kafulafuta 132/66/33kV Substation |
|  |  |  | CP1 | 651993.81 | 8537959.88 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 649543.68 | 8538695.21 |  |
|  |  |  | CP3 | 649424.31 | 8539536.96 |  |
|  |  |  | CP4 | 647974.57 | 8540208.38 |  |
|  |  |  | CP5 | 646662.78 | 8540956.73 |  |
|  |  |  | CP6 | 646804.81 | 8541345.54 |  |
|  |  |  | CP7 | 646218.77 | 8541797.30 |  |
|  |  |  | CP8 | 646129.52 | 8542215.82 |  |
|  |  |  | CP9 | 645880.19 | 8542665.97 |  |
|  |  |  | CP10 | 645580.76 | 8542962.45 |  |
|  |  |  | CP11 | 646260.39 | 8543979.78 |  |
|  |  |  | CP12 | 644372.87 | 8545071.14 |  |
|  |  |  | CP13 | 644943.73 | 8545949.58 |  |
|  |  |  | CP14 | 644782.88 | 8547191.70 |  |
|  |  |  | CP15 | 645074.91 | 8547717.50 |  |
|  |  |  | CP16 | 643973.89 | 8549526.61 |  |
|  |  |  | CP17 | 644045.62 | 8549952.83 |  |
|  |  |  | CP18 | 644310.08 | 8550166.74 |  |
|  |  |  | TMP | 644395.00 | 8550015.00 | Terminating at Mpatamato 33/11kV Substation |
| 6. | 33kV Kafulafuta-Ibenga | 15.4km | TP | 652192.00 | 8538030.00 | Emanating from Kafulafuta 132/66/33kV Substation |
|  |  |  | CP1 | 652344.09 | 8537156.16 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 652066.19 | 8536401.28 |  |
|  |  |  | CP3 | 652063.33 | 8535726.90 |  |
|  |  |  | CP4 | 652207.46 | 8534478.44 |  |
|  |  |  | CP5 | 652343.20 | 8533504.18 |  |
|  |  |  | CP6 | 652746.00 | 8530704.62 |  |
|  |  |  | CP7 | 652917.28 | 8529199.09 |  |
|  |  |  | CP8 | 653562.85 | 8524530.66 |  |
|  |  |  | CP9 | 653677.38 | 8524293.45 |  |
|  |  |  | CP10 | 653876.74 | 8523936.56 |  |
|  |  |  | CP11 | 653860.19 | 8523756.10 |  |
|  |  |  | CP12 | 653733.36 | 8523604.93 |  |
|  |  |  | CP13 | 653510.71 | 8523379.17 |  |
|  |  |  | CP14 | 653425.08 | 8523258.81 |  |
|  |  |  | TMP | 653461.00 | 8523153.00 | Terminating at Ibenga 33/11Kv Substation |
| 7. | 33kV Mine Farm-Munic | 3km | TP | 650787.00 | 8545644.00 | Emanating from Mine Farm 132/33/11kV Substation |
|  |  |  | CP1 | 650734.11 | 8546457.17 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 650852.56 | 8546816.58 |  |
|  |  |  | CP3 | 651536.47 | 8547322.55 |  |
|  |  |  | TMP | 652622.00 | 8547310.00 | Terminating at Munic 33/11kV Substation |
| 8. | 33kV Mine Farm-Mpatamato | 10.9km | TP | 650787.00 | 8545644.00 | Emanating from Mine Farm 132/33/11kV Substation |
|  |  |  | CP1 | 650720.59 | 8546474.64 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 650813.37 | 8546786.75 |  |
|  |  |  | CP3 | 650910.81 | 8546977.55 |  |
|  |  |  | CP4 | 650923.56 | 8547217.91 |  |
|  |  |  | CP5 | 650205.58 | 8548193.35 |  |
|  |  |  | CP6 | 649347.78 | 8548826.19 |  |
|  |  |  | CP7 | 649175.89 | 8548868.95 |  |
|  |  |  | CP8 | 648551.65 | 8548381.90 |  |
|  |  |  | CP9 | 648370.77 | 8548605.93 |  |
|  |  |  | CP10 | 646495.67 | 8550099.56 |  |
|  |  |  | CP11 | 645787.59 | 8548811.48 |  |
|  |  |  | CP12 | 644662.26 | 8549812.57 |  |
|  |  |  | CP13 | 644721.63 | 8549996.21 |  |
|  |  |  | TMP | 644395.00 | 8550015.00 | Terminating at Mpatamato 33/11kV Substation |
| 9. | 33kV Mine Farm-S Bend | 14.1km | TP | 650787.00 | 8545644.00 | Emanating from Mine Farm 132/33/11kV Substation |
|  |  |  | CP1 | 650660.13 | 8545657.73 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 650690.66 | 8546510.18 |  |
|  |  |  | CP3 | 650889.69 | 8547356.87 |  |
|  |  |  | CP4 | 650211.88 | 8548215.48 |  |
|  |  |  | CP5 | 649569.64 | 8548791.86 |  |
|  |  |  | CP6 | 649820.52 | 8549371.88 |  |
|  |  |  | CP7 | 650085.12 | 8549375.38 |  |
|  |  |  | CP8 | 650332.86 | 8549605.56 |  |
|  |  |  | CP9 | 650961.29 | 8549255.12 |  |
|  |  |  | CP10 | 651054.40 | 8549498.00 |  |
|  |  |  | CP11 | 651239.46 | 8551117.15 |  |
|  |  |  | CP12 | 651224.37 | 8551618.12 |  |
|  |  |  | CP13 | 651367.79 | 8552812.17 |  |
|  |  |  | CP14 | 652480.61 | 8552060.66 |  |
|  |  |  | CP15 | 652873.30 | 8552077.96 |  |
|  |  |  | CP16 | 653437.04 | 8552294.18 |  |
|  |  |  | CP17 | 653500.54 | 8552203.92 |  |
|  |  |  | CP18 | 654136.28 | 8552455.63 |  |
|  |  |  | CP19 | 654434.83 | 8552001.56 |  |
|  |  |  | CP20 | 654818.57 | 8552011.51 |  |
|  |  |  | CP21 | 654886.32 | 8552154.54 |  |
|  |  |  | CP22 | 655369.79 | 8552273.05 |  |
|  |  |  | TMP | 655308.00 | 8552405.00 | Terminating at S-Bend 33/11kV Substation |
| 10. | 33kV S Bend-Chitwi | 7.5km | TP | 655308.00 | 8552405.00 | Emanating from S-Bend 33/11kV Substation |
|  |  |  | CP1 | 655376.12 | 8552275.12 | Corner points |
|  |  |  | CP2 | 655956.20 | 8552586.26 |  |
|  |  |  | CP3 | 656471.07 | 8553025.54 |  |
|  |  |  | CP4 | 658058.31 | 8553232.95 |  |
|  |  |  | CP5 | 659043.22 | 8553903.64 |  |
|  |  |  | CP6 | 659051.87 | 8552887.71 |  |
|  |  |  | CP7 | 659256.81 | 8552863.59 |  |
|  |  |  | CP8 | 659245.09 | 8551158.93 |  |
|  |  |  | CP9 | 659397.28 | 8550961.21 |  |
|  |  |  | TMP | 659419.00 | 8550972.00 | Terminating at Chitwi 33/11kV Substation |